## 依頼書
校正・修理依頼に関する注意事項
依頼に関する注意事項
● |  |  | 校正、修理を依頼される際は、『校正・修理依頼書』を記入の上、購入されました販売店様へ依頼ください。
また相見積もりは、できる限りお控えください。
● |  |  | 校正ポイントの指定はできません。校正ポイントにつきましては、検査成績書を確認ください。
● |  |  | 校正日、返却日の指定などはお受けできませんので、期日に余裕を持った依頼に協力ください。
注文に関する注意事項
● |  |  | 注文する際は、杉﨑計器（株）からの指定された『件名』で販売店様へ注文ください。
依頼品送付に関する注意事項
● |  |  | 代理店様が注文書と一緒にお送りください。依頼者様などが直接送付される場合は、代理店様が注文書した後、
依頼品へ『件名』が分かる状態にして送付ください。
● |  |  | 依頼品に間違いがないか、機種、シリアルＮｏを再度確認の上、ケース（段ボールも可）に入れて送付ください。
依頼品がセパレートタイプの機種の場合、表示部、検出部、接続ケーブルの3点を必ず送付ください。
● |  |  | 依頼者様が取り付けたスタンドやアタッチメントなどを外し、元の状態にして送付ください。
弊社で取り外せないと判断した場合、依頼をお断りさせて頂きます。その場合、送料の負担をお願いしております。
● |  |  | 紛失などのトラブルを防ぐため、校正、修理依頼品以外の部品を同梱する事を控えてください。
● |  |  | 設定内容やメモリデータは、送付前に依頼者様自身で控えてください。工場出荷時の状態での返却となります。
校正、修理に関する注意事項
● |  |  | 注文書が無い場合、校正、修理の作業には入りません。必ず、依頼品を送付する前に代理店様から注文ください。
● |  |  | 校正、修理を依頼の際は、必ず『点検』が発生します。点検費用をお願いしております。
● |  |  | 事前に依頼がない場合、調整校正前に『受入検査』はいたしません。
『受入検査』にて調整が不要と判断した場合でも、『調整校正』の費用は発生いたします。
『受入検査』の結果が検査規格内の際、調整が不要な場合、『調整不要』にチェックしてください。
● |  |  | 弊社が校正作業や修理見積もりに有する期間は、実働7日程度です。但し、次の場合は除きます。
|  | － |  | 依頼品に何らかの劣化や不具合があり、校正できないと判断した場合。追加で修理見積もりを提出いたします。
|  | － |  | 年末年始、長期休暇、特別休暇など弊社理由により、一般の休暇日と異なる場合。
|  | － |  | 弊社作業状況が込み合っている場合。
|  | － |  | 修理依頼の症状の再現が悪く、弊社確認作業に時間を有する場合。
● |  |  | 修理依頼は現品確認後、追加で修理見積もりを提出します。未着手でも、点検費用をお願いしております。
● |  |  | 修理見積もりの有効期限内に注文を頂けない場合、弊社都合で返却します。送料、点検費用をお願いしております。
● |  |  | 修理の保証対象は、当該修理および交換部品のみとなります。また、交換部品は返却いたしません。
送料に関する注意事項
● |  |  | 送付時は元払い、返却時は、依頼者様に負担をお願いしております。
校正・修理依頼書
注意事項をよく確認の上、製品一点につき一枚記入し、ご購入されました販売店様へご依頼ください。
製品情報
機種名 | [12 empty] | シリアルＮｏ
※依頼される製品の検査成績書に記載されている機種名、シリアルＮｏを記入ください。
依頼者情報
依頼者名（漢） | [12 empty] | 依頼者名（カナ）
社名 | [12 empty] | 部署
住所 |  |  |  |  | 〒
メールアドレス | [12 empty] | TEL |  |  |  |  | FAX
依頼内容
点検、交換 |  |  |  |  | TRUE |  | 点検 |  |  | FALSE |  | バッテリー交換
※点検で修理が必要と判断した場合、追加で修理見積もりいたします。
修理 |  |  |  |  | FALSE |  | 分類 |  |  |  | 発生頻度
[7 empty] | 症状 | （症状や状況など、ここに詳しく記載ください。）
一般校正 |  |  |  |  | FALSE |  | 調整校正 |  |  | FALSE |  | 受入時検査データ |  |  |  | FALSE | （検査規格内の場合）調整不要
検査成績書 |  |  |  |  | FALSE |  | 和文 | 成績書宛名
[5 empty] | FALSE |  | 英文 | 管理番号
※校正依頼の際は、必ず検査成績書が付きます。検査成績書には、校正証明書とトレーサビリティ体系図が付きます。
※受入検査を依頼された場合、別途『受入検査成績書』が付きます。
書類発行 |  |  |  |  | FALSE |  | 検査成績書再発行 |  |  | FALSE |  | 基準器証明書
※書類のみ発行を希望される場合、受入検査費用は発生いたしません。
返却先指示
返却先 |  |  |  |  | FALSE |  | 依頼者 |  |  | FALSE |  | 代理店（注文元） |  | FALSE | 引き取り |  |  |  | FALSE | その他
※返却先が『引き取り』又は『その他』の場合、下記欄へ記入ください。
住所 |  |  |  |  | 〒
メールアドレス | [12 empty] | TEL |  |  |  |  | FAX
宛名
代理店情報 | [5 empty] | 代理店のご担当者様は下記項目を記入の上、メールにて杉﨑計器(株）へご依頼ください。
代理店名 | [12 empty] | 営業所名
担当者名（漢） | [12 empty] | 担当者名（カナ）
住所 |  |  |  |  | 〒
メールアドレス | [12 empty] | TEL |  |  |  |  | FAX
依頼文書 連絡先
メールアドレス |  |  |  |  | sales@cedar.co.jp
依頼品 送付先
住所 |  |  |  |  | 〒 |  | 301-0841 |  | 茨城県龍ヶ崎市白羽4-2-12
宛名 |  |  |  |  | 杉﨑計器（株） 校正係 | [7 empty] | TEL | 0297-63-2200 |  |  |  | FAX |  | 0297-63-2201
杉﨑計器記入欄 | [5 empty] | 以下、杉﨑計器（株）記入欄です。
受付番号 | [12 empty] | 担当

## 依頼書 記入例
校正・修理依頼書
注意事項をよく確認の上、製品一点につき一枚記入し、ご購入されました販売店様へご依頼ください。
製品情報
機種名 |  |  | WDI-100HR-SJ-C-J1 | [7 empty] | シリアルＮｏ |  |  |  | 123456
※依頼される製品の検査成績書に記載されている機種名、シリアルＮｏを記入ください。
依頼者情報
依頼者名（漢） |  |  | 杉崎 太郎 | [7 empty] | 依頼者名（カナ） |  |  |  | スギサキ タロウ
社名 |  |  | 杉崎計器㈱ | [7 empty] | 部署 |  |  |  | 品質保証部
住所 |  |  | 〒 |  | 301-0847 |  | 茨城県龍ケ崎市白羽4-2-12
メールアドレス |  |  | sales@cedar.co.jp | [7 empty] | TEL | 0297-63-2200 |  |  |  | FAX |  | 0297-63-2201
依頼内容
点検、交換 |  |  | TRUE |  | 点検 |  |  | FALSE |  | バッテリー交換
※点検で修理が必要と判断した場合、追加で修理見積もりいたします。
修理 |  |  | FALSE |  | 分類 | 測定異常 |  |  | 発生頻度 |  |  |  | 使用ツール |  |  |  | ツール型式
[5 empty] | 症状 | （症状や状況など、ここに詳しく記載ください。）
一般校正 |  |  | FALSE |  | 調整校正 |  |  | FALSE |  | 受入時検査データ |  | FALSE |  | （検査規格内の場合）調整不要
検査成績書 |  |  | FALSE |  | 和文 | 成績書宛名
|  |  | FALSE |  | 英文 | 管理番号
※校正依頼の際は、必ず検査成績書が付きます。検査成績書には、校正証明書とトレーサビリティ体系図が付きます。
※受入検査を依頼された場合、別途『受入検査成績書』が付きます。
書類発行 |  |  | FALSE |  | 検査成績書再発行 |  |  | FALSE |  | 基準器証明書
※書類のみ発行を希望される場合、受入検査費用は発生いたしません。
返却先指示
返却先 |  |  | FALSE |  | 依頼者 |  |  | FALSE |  | 代理店（注文元） |  | FALSE |  | 引き取り |  |  | FALSE | その他
※返却先が『引き取り』又は『その他』の場合、下記欄へ記入ください。
住所 |  |  | 〒
メールアドレス | [10 empty] | TEL |  |  |  |  | FAX
宛名
代理店情報 |  |  |  | 代理店のご担当者様は下記項目を記入の上、メールにて杉﨑計器(株）へご依頼ください。
代理店名 | [10 empty] | 営業所名
担当者名（漢） | [10 empty] | 担当者名（カナ）
住所 |  |  | 〒
メールアドレス | [10 empty] | TEL |  |  |  |  | FAX
依頼文書 連絡先
メールアドレス |  |  | sales@cedar.co.jp
依頼品 送付先
住所 |  |  | 〒 |  | 301-0841 |  | 茨城県龍ヶ崎市白羽4-2-12
宛名 |  |  | 杉﨑計器（株） 校正係 | [7 empty] | TEL | 0297-63-2200 |  |  |  | FAX |  | 0297-63-2201
杉﨑計器記入欄 |  |  |  | 以下、杉﨑計器（株）記入欄です。
受付番号 | [10 empty] | 担当
記入例
Note on AE16: バッテリー交換を希望される方はチェックしてください
Note on O19: 修理を依頼される方はチェックしてください。 分類と発生頻度をリストから選択、症状を具体的に記入してください。
Note on O23: 校正を依頼される方はチェックしてください。
Note on AE23: 調整前に検査データが必要な方はチェックしてください。
Note on AU23: 受入検査の結果が規格範囲内の場合、 調整が不要な方はチェックしてください。
Note on W25: 検査成績書への記入サービスです。 必要な方はご指示ください。
Note on O30: 検査成績書の再発行を希望される方はチェックしてください。
Note on AE30: 基準機証明書を希望される方はチェックしてくだい。
Note on B34: 返却先を選択してください。
Note on B36: 必要な場合はご記入ください。