## Manual-JP
履歴
|  | バージョン |  | 日付 |  | 変更内容
|  | 1.00 |  | 2016/12/1 |  | 新規リリース
目次
1. 免責事項
2. 準備編
2-1. ドライバーソフトのインストール
2-2. 利用可能なCOMポートの確認
2-3. ソフトウェアの起動
2-4. 接続方法
3. 測定編
3-1. 各部の名称と主な用途
3-2. トルクデータ測定方法
3-3. トルクデータ ロギング方法
4. 設定編
4-1. 各部の名称と主な用途
4-2. ピークホールド判定閾値を 上限値80.0mN*m／下限値50.0mN*m で設定する方法
5. 保存データ処理編
5-1. 各部の名称と主な用途
5-2. 全トルクデータ保存
5-3. 統計計算とレポート出力
5-4. トルクデータ消去
1. 免責事項
・ 本ソフトウェアは、杉崎計器製トルクテスターNDIシリーズの操作、管理を目的として無料配布しております。
・ 本ソフトウェアのご利用におきまして、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
2. 準備編
2-1. ドライバーソフトのインストール
トルクテスターのmini-USB端子と接続する為には、ご使用のPCにドライバーをインストールする必要があります。
FTDI Chip社製のVirtual COM Port Driversをインストールください。詳しくは、下記リンク内のInstallation Guidesに従ってください。
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
2-2. 利用可能なCOMポートの確認
PCとトルクテスターをUSBケーブルで接続後、PCのデバイスマネージャを立ち上げ利用可能なCOMポートを確認ください。
2-3. ソフトウェアの起動
本エクセルのシート 『TRQ』 上に配置されましたボタン 『Start up』 をクリックしてください。
上記作業前にDate formatのプルダウンリストから日付形式を選択してください。
|  |  | yyyy/mm/dd |  | ： 例） 2016/10/1
|  |  | mmm/dd/yyyy |  | ： 例） Oct/1/2016
起動後、コンテンツの有効化の警告が出た場合、有効にしてください。
2-4. 接続方法
ソフトウェアを起動した後、COMポートリストの一覧よりCOMポートを選択してください。その後、ボタン 『CONNECT』 をクリックしてください。
使用したいCOMポートがリストに表示されない場合、COM Port欄へ直接 COM** と入力してください。
3. 測定編
3-1. 各部の名称と主な用途
|  | 部位名称 |  |  |  |  | 主な用途
|  | (1) | POWERボタン |  |  |  | トルクテスターの電源をオン／オフする。
|  | (2) | HIDEボタン |  |  |  | 本ソフトウェアのダイアログを隠す。
|  | (3) | Channelリスト |  |  |  | トルクテスターのチャンネルを変更する。または、データ受信中は動作チャンネルを表示する。
|  | (4) | MODEリスト |  |  |  | トルクテスターの測定モードを変更する。または、データ受信中は動作測定モードを表示する。
|  | (5) | RX START / STOPボタン |  |  |  | トルクデータの受信を開始（START表示時）、停止（STOP表示時）する。
|  | (6) | REC START / STOPボタン |  |  |  | トルクデータをPCへ保存（START表示時）、保存停止（STOP表示時）する。但し、測定モードがCモードのみ有効です。
|  | (7) | CLEARボタン |  |  |  | 動作モードPP、PD中の判定をクリアする。
|  | (8) | SETTINGボタン |  |  |  | トルクテスターの各種しきい値、時刻等を設定する。
|  | (9) | MEMORY READボタン |  |  |  | トルクテスターに記憶されているデータを読み出し、消去する。
|  | (10) | CONNECT / DISCONNECT ボタン |  |  |  | トルクテスターとの接続（CONNECT表示時）、切断（DISCONNECT表示時）する。
|  | (11) | COMポート |  |  |  | PCの通信ポートを指定する。
|  | (12) | テスター番号 |  |  |  | お客様がテスターを管理する為の管理番号を表示する。
|  | (13) | COMポートリスト |  |  |  | 利用可能な通信ポートを表示する。
3-2. トルクデータ測定方法
トルクテスターの電源を入れた後、測定したいチャンネル、モードをプルダウンリストから選択する。
RX STARTボタンをクリックし、トルクデータの受信を開始する。受信開始後、RX STARTボタンはRX STOPボタンへ変更されます。
測定を終了する場合は、RX STOPボタンをクリックします。
以下に、測定中の画面例を示します。
CLEARボタンをクリックし、測定結果をクリアする。
3-3. トルクデータ ロギング方法
トルクテスターから4msec毎に送られてくるトルクデータをPCへロギングし、エクセルファイルで保存します。
ロギングを行う為に、測定モードをCモードへ変更します。
RX STARTボタンをクリックし測定を開始した後、REC STARTボタンをクリックします。
FILE NAMEダイアログへ保存ファイル名を入力し、Enterキーまたは×ボタンをクリックします。空欄の場合、ファイルへの保存処理はしません。
使用できる文字は、英数字とアンダーバーのみです。
上記操作が完了後、測定したいツールを本トルクテスターで測定します。
本体に設定されているCLOを超えたトルクがトルクテスターに入力された場合、トルクデータを表示し、ファイルへ保存します。
測定が終了した後、REC STOPボタンをクリックします。指示されたファイル名のエクセルファイルが立ち上がります。
本エクセルのシート 『TRQ』の
re-Displayをクリックした場合
ダイアログを再表示できます。
4. 設定編
4-1. 各部の名称と主な用途
［各チャンネル個別パラメータ］
［トルクテスター共通パラメータ］
［トルクテスター時刻設定］
|  | 部位名称 |  |  |  |  | 主な用途
|  | (1) | 項目セレクト |  |  |  | 変更したいパラメータの項目を選択する。
|  | (2) | 上下限閾値 |  |  |  | ピークホールド判定の上限値、下限値を設定する。
|  | (3) | 下降開始閾値、下降量閾値 |  |  |  | ピークダウン判定の下降開始閾値、下降量閾値を設定する。
|  | (4) | ロギング開始閾値 |  |  |  | データロギングの有効閾値を設定する。
|  | (5) | オートクリア時間 |  |  |  | ピークホールド、ピークダウン判定結果のクリア時間を設定する。
|  | (6) | ブザー通知 |  |  |  | ピークホールド、ピークダウン判定結果のブザー通知有無を設定する。
|  | (7) | 統計情報回転方向 |  |  |  | トルクテスター上での統計情報算出の為の回転方向を設定する。
|  | (8) | オートパワーオフ時間 |  |  |  | トルクテスターのオートパワーオフ時間を設定する。
|  | (9) | トルクテスター測定単位 |  |  |  | トルクテスターの測定単位を設定する。
|  | (10) | テスター番号 |  |  |  | お客様管理用のテスター番号を設定する。
|  | (11) | 時刻（年） |  |  |  | トルクテスターの時刻（年）を設定する。
|  | (12) | 時刻（月） |  |  |  | トルクテスターの時刻（月）を設定する。
|  | (13) | 時刻（日） |  |  |  | トルクテスターの時刻（日）を設定する。
|  | (14) | 時刻（時間） |  |  |  | トルクテスターの時刻（時間）を設定する。
|  | (15) | 時刻（分） |  |  |  | トルクテスターの時刻（分）を設定する。
|  | (16) | 時刻（秒） |  |  |  | トルクテスターの時刻（秒）を設定する。但し、2秒単位で管理します。
|  | (17) | SETボタン |  |  |  | 指定されている項目のパラメータをトルクテスターにセットする。
|  | (18) | LOCK / UNLOCKボタン |  |  |  | スタンドアローンでの設定禁止（LOCK表示時）、設定可能（UNLOCK表示時）に設定する。
4-2. ピークホールド判定閾値を 上限値80.0mN*m／下限値50.0mN*m で設定する方法
SETTINGボタンをクリックし、設定画面を立ち上げます。
HI、LO欄に設定したい上下限値を入力します。変更された場合、赤文字となります。
SETボタンをクリックし、パラメータを更新します。成功した場合、黒文字に変更されます。
SETボタンをクリックせず、他の項目または設定画面を終了した場合、入力されたパラメータは反映されません。
5. 保存データ処理編
5-1. 各部の名称と主な用途
|  | 部位名称 |  |  |  |  | 主な用途
|  | (1) | 測定実施日リスト |  |  |  | 測定された実施日が表示されます。
|  | (2) | 測定データリスト |  |  |  | 選択された測定実施日の測定されたデータに、時間、チャンネル、モード［結果］をつけて表示されます。
|  | (3) | 保存ボタン |  |  |  | 選択されている日付の測定データを保存します。
|  | (4) | 消去ボタン（日付毎） |  |  |  | 選択されている日付の測定データを全て消去します。
|  | (5) | 消去ボタン（データ毎） |  |  |  | 選択されているトルクデータのみを消去します。
|  | (6) | 統計計算パラメータ |  |  |  | 統計情報計算の為のパラメータが表示されます。また、選択できます。
|  | (7) | 統計計算ボタン |  |  |  | 統計情報を計算します。
|  | (8) | 統計情報 |  |  |  | 計算された統計情報（標準偏差、平均値、最大値、最小値）を表示します。
|  | (9) | 統計レポート出力ボタン |  |  |  | 計算された統計情報のレポートを出力します。
5-2. 全トルクデータ保存
トルクテスター内に保存されているトルクデータを全てダウンロードします。
MEMORY READボタンをクリックし、メモリー画面を立ち上げます。
測定実施日リストから ALL を選択した後、 SAVEボタンをクリックします。
保存するファイル名を入力し、Enterキーを押します。ファイルはCSVファイルで保存されます。
使用できる文字は、英数字とアンダーバーのみです。
5-3. 統計計算とレポート出力
統計計算したい日時と統計計算パラメータを選択します。日時を選択した時点で、最新の測定データより統計計算パラメータが反映されます。
また、測定データを選択した時点で、選択された測定データより統計計算パラメータが反映されます。
Calculationボタンをクリックし、統計情報を計算します。
Reportボタンをクリックし、統計情報のレポートを出力します。保存するファイル名を入力し、Enterキーを押します。レポートはテキストファイルで保存されます。
使用できる文字は、英数字とアンダーバーのみです。
5-4. トルクデータ消去
測定実施日リストから消去したい日時を選択した後、 ERASEボタンをクリックします。
消去確認のダイアログボックスが立ち上がります。よろしければ はい をクリックします。
保存データがトルクテスター内から消去されます。
(1) POWERボタン
(2) HIDEボタン
(3) Channelリスト
(4) MODEリスト
(5) RX START / STOPボタン
(6) REC START / STOPボタン
(7) CLEARボタン
(8) SETTINGボタン
(9) MEMORY READボタン
(10) CONNECT / DISCONNECTボタン
(11) COMポート
(17) SETボタン
(1) 項目セレクト
(2) 上下限閾値
(3) 下降開始閾値、下降量閾値
(4) ロギング開始閾値
(5) オートクリア時間
(6) ブザー通知
(7) 統計情報回転方向
(8) オートパワーオフ時間
(9) トルクテスター測定単位
(11) 時刻（年）
(14) 時刻（時間）
(12) 時刻（月）
(15) 時刻（分）
(13) 時刻（日）
(16) 時刻（秒）
(18) LOCK / UNLOCKボタン
(1) 測定実施日リスト
(2) 測定データリスト
(3) 保存ボタン
(4) 消去ボタン（日付毎）
(5) 消去ボタン（データ毎）
(6) 統計計算パラメータ
(7) 統計計算ボタン
(9) 統計レポート出力ボタン
(8) 統計情報
(12) テスター番号
(13) COMポートリスト
(10) テスター番号